## ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору_________

на отпуск  холодной питьевой воды и прием сточных вод.

Нормативы сброса в систему коммунальной канализации  г.Белгород по составу сточных вод

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Единица измерения | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ph | ед.Ph | 6,5-8,5 |
| 2. | Температура | град.С | 40 |
| 3. | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 224 |
| 4. | Сухой остаток | мг/дм³ | 869,9 |
| 5. | Аммонийный ион | мг/дм³ | 0,595 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,22 |
| 7. | БПК5 | мг/дм³ | 214 |
| 8. | Хлориды | мг/дм³ | 129,9 |
| 9. | Сульфаты | мг/дм³ | 108,7 |
| 10. | Железо | мг/дм³ | 0,455 |
| 11. | СПАВ | мг/дм³ | 0,125 |
| 12. | Жиры | мг/дм³ | 0,2 |
| 13. | Фосфат ион | мг/дм³ | 0,323 |
| 14. | Фенол (лет) | мг/дм³ | 0,001 |
| 15. | Медь ион | мг/дм³ | 0,005 |
| 16. | Цинк ион | мг/дм³ | 0,033 |
| 17. | Никель | мг/дм³ | 0,02 |
| 18. | Хром общ | мг/дм³ | 0,05 |
| 19. | Метанол | мг/дм³ | 0,125 |
| 20. | Формальдегид | мг/дм³ | 0,05 |
| 21. | Хлороформ | мг/дм³ | 0,005 |
| 22. | ХПК | мг/дм³ | 500 |
| 23. | Отношение ХПК к БПК5 |  | ≤2,5 |

ОАО «БЕЛАЦИ» обязуется  пропустить сточные воды «Абонента» через  собственную систему канализации  в количестве, не превышающем   ________ м3/год.

ОАО «БЕЛАЦИ»                                                                  «Абонент»

__________________                                                      _____________

Приложение №2

к договору на пропуск сточных вод

№ _____ от ____________20____ г.

ДОГОВОРНЫЕ ОБЪЕМЫ

на пропуск сточных вод  через систему канализации

Наименование «Абонента» ___________________________________

_____________________________________________________________

Годовой объем пропуска сточных вод через систему канализации

______________________________________________________________

От ОАО «БЕЛАЦИ»                                               От  «Абонента»

__________________                                      ____________________

__________________                                      ____________________

Приложение №1

к договору  водоснабжения

№ ____ от _________ 20___г.

ДОГОВОРНЫЕ ОБЪЕМЫ

отпуска питьевой воды

Наименование потребителя питьевой воды ___________________

__________________________________________________________

Годовой объем водопотребления  ____________________________

От «Поставщика»                                                      От «Абонента»